|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.48703001147, juridiskā adrese: 1905.gada iela 7, Koknese, Aizkraukles novads, e-pasts: [komunalie@koknese.lv](mailto:komunalie@koknese.lv) |
| Iepirkuma nosaukums | **„Kurināmās šķeldas piegāde 2024/2025.gada apkures sezonai”, ID nr. KKP/2024/2/CA** |
| Kontaktpersona | SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” tehniskais direktors Dmitrijs Krupenkins, tālr. [+371 27799449](mailto:+371%2027799449), e-pasts: [dmitrijs.krupenkins@aizkraukle.lv.lv](mailto:dmitrijs.krupenkins@aizkraukle.lv.lv). |
| Iepirkuma priekšmets | Kurināmās šķeldas piegāde SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” vajadzībām 2024./2025.gada apkures sezonai, saskaņā artehnisko specifikāciju. |
| Līguma izpildes (piegādes)vieta: | Katlumāja, Parka iela 18, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113;  Šķeldas šķūnis “Rogas”, Kokneses pagasts, Aizkraukles nov., LV-5113 |
| Iesniegšanas termiņš | Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: [komunalie@koknese.lv](mailto:komunalie@koknese.lv) līdz **2024.gada 23.aprīļa plkst.12:00.** Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. |
|  |  |
| Līguma izpildes termiņš un prognozētais apjoms | No līguma noslēgšanas brīža līdz: 2024/2025.gada apkures sezonas beigām (orientējoši no 2024.gada oktobra līdz 2025.gada aprīlim).  Piegādes biežums: pēc pieprasījuma.  Prognozētais apjoms: līdz 6000 bm3. Apjoms ir provizorisks un var mainīties atkarībā no laika apstākļiem, Pasūtītāja faktiskās nepieciešamības. Pasūtītājam ir tiesības gan samazināt, gan palielināt iepērkamo šķeldas apjomu. |
| Apmaksas nosacījumi | Norēķins tiek veikts reizi mēnesī par faktiski piegādātā kurināmā daudzumu (bm3) 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un piegādātāja rēķina saņemšanas. |
| Papildus nosacījumi | 1. Pirms lēmuma pieņemšanas par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Pasūtītājs pārbauda vai iepirkuma pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos. Ja piedāvājumu iesniedz fiziskā persona, tai jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu. 2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem ir neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā 3. Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1 pantā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantam. Ja attiecībā uz minēto pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības iepirkumā. |
| Iesniedzamie dokumenti | Finanšu piedāvājuma veidne (1.pielikums) pielikumā. |
| Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji | Tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu par kurināmā 1 bm3. |

**Tehniskā specifikācija, saskaņā ar standarta LVS EN 14961-1:2010(E) normatīviem**

|  |  |
| --- | --- |
| Šķeldas kvalitātes prasības | Parametri |
| Frakcijas izmēri vidēji: | 20÷50 mm |
| biezums | 5÷15 mm |
| platums | 5÷40 mm |
| garums | 10÷150 mm |
| garums - ne vairāk kā 1% | 100÷200 mm |
| garums - ne vairāk par 10% | zem 5 mm |
| Mitrums: | 35% (min) ÷ 55% (max) |
| Pelnu saturs: | 0,7-2.5% Pelnu kušanas punkts, ja temperatūra pārsniedz 11000C |
| Sastāvs: | Koksnes mizas saturs šķeldā ne lielāks par 5% no kopējā tilpumam, trupe – ne lielāka par 1%, zaru šķelda – ne lielāka par 1%. Šķeldā nevar būt ne vairāk par 0,5% ēveļskaidas, zāģu skaidas. Šķeldā nedrīkst būt citi materiāli, svešķermeņi, un citu vielu organiskie piejaukumi (ledus, akmeņi, grunts, zāle, salmi, māls, metāla priekšmeti, asfalts, stikls u.c. piejaukumi), kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu, kurtuves un ūdens sildāmo/tvaika katlu bojājumus. Šķelda nevar būt sākusi dalīties nav pieļaujama zaru, krūmu un cirsmu atlieku šķeldas piegāde. Vienā autokravā piegādātai šķeldai jābūt vienmērīgi sajauktai. |

Pielikums Nr.1

*SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" valdes loceklim  
Ziedonim Vildem*

**Finanšu piedāvājums**

2024.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Iesniedzējs:

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta Nosaukums | Pretendenta rekvizīti |
|  | Reģ.Nr.  Adrese:  Bankas rekvizīti:  Kontaktpersona (tālr.,e-pasts): |

1. Piedāvājums:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Kurināmais* |  | **1 bm3 cena**  **EUR bez PV** | Prognozējamais apjoms bm3 | Cena kopā |
|  | Kurināmā škelda ar piegādi |  |  | 6000 |  |
| PVN 21% | | | | |  |
| Kopā ar PVN | | | | |  |

Apliecinām, ka:

* + - 1. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Cenu aptaujā un pildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
      2. visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa;
      3. piedāvājuma cenā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar kurināmās šķeldas piegādi un izbēršanu.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts)